Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania związanego z budową rurociągu kablowego z rury HDPE fi40 mm między studnią SKR-1 wskazaną na załączonej mapie (załącznik nr 2) a budynkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego zlokalizowanym w Olsztynie ul. Mariańska 3 oraz zaciągnięcie kabla światłowodowego jednomodowego Z-XOTKtsd 12J między budynkami Województwa Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn ul. Mariańska 3 i Zespołu Obiektów Sportowych Olsztyn ul. Mariańska 1, oraz zakończeniu w obu lokalizacjach w istniejących szafach przełącznicami ODF z systemem SC/APC.

W ramach sprawowanego nadzoru inwestorskiego inspektor nadzoru:

- przyjmie obowiązki w pełnym zakresie czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipiec 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami);

  - dokona weryfikacji dokumentacji projektowej pod względem kompletności,  poprawności i zgodności z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

  - będzie reprezentował Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami i obowiązującymi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

  - dokona sprawdzenia jakości wykonywanych robót budowlanych oraz stosowanych materiałów;

  - odbierze roboty budowlane w terminie uzgodnionym z wykonawcą i zamawiającym;

  - potwierdzi usunięcia ewentualnych wad;

  - zweryfikuje pod kątem merytorycznym dokumentację powykonawczą sporządzoną przez wykonawcę robót.

Nadzór inwestorski sprawowany będzie od momentu wyłonienia i podpisania umowy z wykonawcą zadania.