Załącznik nr 1

O-IV.2600.7.18.2019

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych 9 szt. przenośnych klimatyzatorów według poniższych parametrów:

- min. funkcja: chłodzenia, wentylacji;

- klasa energetyczna min. A;

- kółka umożliwiające przemieszczanie;

- rura do odprowadzania ciepłego powietrza;

- polska instrukcja obsługi;

- moc chłodzenia: min. 3,5 kW;

- min. 3 prędkości;

- decybele na najwyższym poziomie chłodzenia max. 65 db;

- zakres zastosowania – do pomieszczeń min. 30 m2.

- Wszystkie Wszystkie urządzenia dostarczone w ramach realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe o udokumentowanym pochodzeniu, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018 r, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, roszczeń osób trzecich oraz muszą spełniać powyższe parametry.

- Pod pojęciem „fabrycznie nowy” Zamawiający rozumie klimatyzatory wykonane 
z nowych elementów, wcześniej nie używane, bez śladów uszkodzenia.

- Za wadliwy produkt uznaje się w szczególności produkt, który nie jest 
wykonany z nowych elementów, ze śladami uszkodzenia i wcześniejszego użytkowania.

- Wykonawca udziela min. 24 miesięcznej gwarancji na dostarczane artykuły według informacji podawanej przez producenta, liczonej od dnia dostawy, w ramach której zobowiąże się do wymiany wadliwych artykułów na wolne od wad, w czasie 48 godzin (w dni robocze) od daty pisemnego zgłoszenia wady przez Zamawiającego.

- Wykonawca wraz z dostawą dostarczy odpowiednio dla każdego urządzenia: karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, karty techniczne (a w przypadku ich braku inne dokumenty potwierdzające właściwości i parametry techniczne urządzenia). Wszystkie ww. dokumenty winny być w języku polskim.

- W przypadku stwierdzenia wad produktu wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

- Dostawa artykułów do siedziby Zamawiającego, tj. ul. Emilii Plater 1 – 5 szt. oraz 
ul. Kościuszki 89/91 – 4 szt. w Olsztynie, na koszt i ryzyko Wykonawcy w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji (załącznik nr 3).

- Koszty transportu i opakowania przedmiotu zamówienia pokrywa Wykonawca.

- Płatność zostanie zrealizowana na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT/rachunku, na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Termin uważa się za zachowany jeżeli przed jego upływem zostanie wydana dyspozycja obciążenia rachunku Zamawiającego.