**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**1.Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa naturalnej niegazowanej wody źródlanej w butlach oraz dzierżawa dystrybutorów grzewczo-chłodzących w tym ustawienie w budynkach Zamawiającego i okresową sanityzację.

**2.Realizacja przedmiotu zamówienia:**

Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez Zamawiającego drogą mailową. Zamówienie należy realizować w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Pierwsza dostawa obejmuje dostarczenie wody oraz dystrybutorów.

**3.Wymagania dotyczące dostarczanej naturalnej niegazowanej wody źródlanej:**

Dostarczana woda musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.04.2004r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych (Dz.U.2004 Nr120 poz.1256, z późn. zm.).

Woda musi posiadać świadectwo PZH zawierające cenę i kwalifikację rodzajową (ważne na czas trwania umowy).

Termin przydatności wody dostarczanej do spożycia nie może być krótszy niż 90 dni od daty dostawy.

**4.Wymagania dotyczące butli:**

Butle muszą posiadać atest PZH dopuszczający do używania w obrocie w celach spożywczych.

Na każdej butli muszą znajdować się co najmniej następujące dane: nazwa i rodzaj produktu, miejsce ujęcia wody, nazwa i adres producenta, pojemność, skład fizyko-chemiczny wody, nr partii, termin przydatności do spożycia.

Korki muszą być zabezpieczone folią termokurczliwą.

Butle muszą być dostosowane do dostarczonych dystrybutorów.

Zawartość wody w butli – 18,9l.(+/-0,02l).

**5.Wymagania dotyczące dystrybutorów:**

Dystrybutory dozujące schładzaną i podgrzewaną wodę muszą być nowe i sprawne technicznie o parametrach: wysokość 95-100cm, szerokość i głębokość 30x30cm, muszą posiadać dwa kraniki osobno do zimnej i ciepłej wody.

Temperatura wody podgrzanej w dystrybutorze wynosi 90-95oC, a temperatura wody schłodzonej 5-10oC.

Każdy dystrybutor musi być poddawany sanityzacji co trzy miesiące eksploatacji ,przez cały okres trwania umowy, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

**6.Wymagania dotyczące dostaw:**

Dostawa wody odbywać się będzie transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Każda dostawa butli z wodą (dostawa dystrybutorów) obejmuje ich rozładunek, wniesienie oraz zabranie pustych butli przez Wykonawcę w miejscach wskazanych przez Zamawiającego:

Pierwsza dostawa obejmować będzie naturalną niegazowaną wodę źródlaną w ilości wskazanej przez Zamawiającego oraz dystrybutory, a także ich ustawienie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w terminie pięciu dni roboczych od daty zawarcia umowy.

Olsztyn ul. E. Plater 1 – 9 dystrybutorów, 21 butli wody,

Olsztyn ul. B. Głowackiego 17 – 6 dystrybutorów, 15 butli wody,

Olsztyn ul. B. Głowackiego 28,VIIp. – 1 dystrybutor, 2 butle wody,

Olsztyn ul. S. Kościuszki 37 – 1 dystrybutor, 2 butle wody,

Olsztyn ul. S. Kościuszki 83 – 4 dystrybutory, 12 butli wody,

Olsztyn ul. Mariańska 3 – 1 dystrybutor, 2 butle wody

Olsztyn ul. Partyzantów 87 – 1 dystrybutor, 2 butle wody,

Olsztyn ul. Parkowa 1 – 1 dystrybutor, 2 butle wody,

Elbląg ul. Zacisze 18 – 2 dystrybutory, 6 butli wody,

Ełk ul. M. Kajki 10 – 1 dystrybutor 2 butle wody,

**7.Wymagania dotyczące serwisowania:**

Koszty serwisu i naprawy dystrybutorów wynikające z ich użytkowania, jak również koszty sanityzacji ponosi Wykonawca.

W przypadku awarii dystrybutora Wykonawca przystąpi do naprawy niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia.

**8.Inne:**

Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania dystrybutorów zgodnie z ich przeznaczeniem.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości wody w trakcie trwania umowy – w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego o 30% - z tego tytułu Wykonawca nie będzie mógł wnosić jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego.

Dystrybutory i butle pozostają przez cały czas trwania umowy własnością Wykonawcy.

Wymiana butli musi odbywać się w obecności pracownika.