Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na dostawę rękawiczek jednorazowych medycznych lub ochronnych – niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19 na potrzeby wybranych podmiotów z województwa 
warmińsko-mazurskiego, w związku z realizacją projektu 
„Kooperacja – efektywna i skuteczna” 
dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

- Przedmiot dostawy: rękawiczki jednorazowe medyczne lub ochronne – 1 300 000 szt.

- Szczegółowa specyfikacja asortymentu zamówienia:

- Rękawiczki medyczne powinny spełniać następujące wymagania:

- określenie przez producenta podwójnego przeznaczenia wyrobu – ochronne i medyczne – wówczas asortyment powinien spełniać wymagania wynikające z Dyrektywy medycznej 93/42/EWG lub Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 oraz zasadnicze wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/245 dot. środków ochrony indywidualnej;

- zgodność z normami:

- PN-EN 455-1:2004 lub równoważną – Rękawice medyczne do jednorazowego użytku – Część 1: Wymagania i badania na nieobecność dziur;

- PN-EN 455-2:2015 lub równoważną – Rękawice medyczne jednorazowego użytku – Część 2: Wymagania i badania dotyczące właściwości fizycznych;

- PN-EN 455-3:2007 lub równoważną – Rękawice medyczne jednorazowego użytku – Część 3: Wymagania i badania w ocenie biologicznej;

- PN-EN 455-4:2010 lub równoważną – Rękawice medyczne do jednorazowego użytku – Część 4: Wymagania i badania dotyczące wyznaczania okresu trwałości;

- rękawiczki jednorazowego użytku, bezpudrowe, nitrylowe, niejałowe;

- asortyment powinien być fabrycznie nowy, tj. asortyment wcześniej nie używany, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta;

- produkt powinien posiadać deklarację zgodności na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych lub deklarację zgodności 
z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EWG lub Deklarację zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745;

- opakowania oznakowane znakiem CE;

- pakowane po 100 szt. lub 200 szt.

- Rękawiczki ochronne powinny spełniać następujące wymagania:

- zgodność z normą EN ISO 374-5:2017-02 (UE) lub równoważną, w zakresie:

- odporności na przesiąkanie przy zastosowaniu metody badania nieszczelności 
z zastosowaniem powietrza i wody;

- ochrony przed wirusami z zastosowaniem bakteriofaga Phi-X174,

- lub EN ISO 374-1:2016 lub równoważną w zakresie:

- odporności na przenikanie co najmniej jednej substancji chemicznej,

- odporności na przesiąkanie przy zastosowaniu metody badania nieszczelności z zastosowaniem powietrza i wody.

- III kategoria środków ochrony indywidualnej;

- rękawiczki jednorazowego użytku, bezpudrowe, nitrylowe, niejałowe;

- asortyment powinien być fabrycznie nowy, tj. asortyment wcześniej nie używany, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta;

- produkt powinien posiadać deklarację zgodności na spełnienie wymagań zasadniczych rozporządzenia UE 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, do ochrony przed przenikaniem mikroorganizmów;

- opakowania oznakowane znakiem CE;

- pakowane po 100 szt. lub 200 szt.

Rozmiary: M = 656 000 sztuk; L = 644 000 sztuk

Zamawiający oczekuje dostawy rękawiczek ochronnych lub rękawiczek medycznych lub rękawiczek ochronnych i medycznych, z zastrzeżeniem, że spełniają one wymagania określone w pkt. 2 ppkt. 1) i 2).

- Miejsce dostarczenia zamówienia wraz z podziałem asortymentu: zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

- Obowiązki Wykonawcy w związku z realizacją zamówienia:

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć asortyment zamówienia zgodny ze wskazaną szczegółową specyfikacją.

- Wykonawca zobowiązuje się pokryć koszty transportu oraz wnieść we własnym zakresie i na własny koszt cały dostarczony asortyment zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. Usługa wniesienia we własnym zakresie i na własny koszt dostarczonego asortymentu będzie dotyczyła 6 punktów wskazanych w załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego, zlokalizowanych w następujących powiatach: powiat bartoszycki, powiat elbląski, powiat nowomiejski, powiat olecki, powiat mrągowski, organizacje pozarządowe (Olsztyn). Pozostałe punkty w innych powiatach zlokalizowane są na parterze, gdzie istnieje możliwość wwiezienia asortymentu na palecie.

- Zapewnienie dostępnej jednej osoby ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym.